## Slide 1
PESSOA A
PESSOA B
CANAL PESSOA A
MEIO FÍSICO
CANAL PESSOA B
IDIOMA (LINGUAGEM) OU PROTOCOLO
VELOCIDADE
NÚMERO
COMUNICAÇÃO
CLP FX3U-56MR
IHM EA-043A
MEIO FÍSICO
PROTOCOLO (LINGUAGEM) MODBUS RTU
RS-485
VELOCIDADE (BAUDRATE 9600 bps)
COMUNICAÇÃO DISPOSITIVOS
TAMANHO DE CADA FRASE
Data Bit (8) ou Frame
Check (None)
Stop bit (1)
frame
ESCRAVO ID=1 OU SLAVE
MESTRE ID=0 OU MASTER

## Slide 2
BOTÃO
MICRO
SWITCH
SENSOR
CAPACITIVO
SINALEIRO
CONTATOR
MODULO RELE
SENSOR DE
PRESSÃO
SENSOR
ULTRASONICO
SENSOR DE
CORRENTE
INVERSOR DE
FREQUÊNCIA
DRIVER
MOTOR DE
PASSO
CONTROLE
DE POTÊNCIA
ENTRADAS DIGITAIS (ED)
SAÍDAS DIGITAIS (SD)
ENTRADAS ANALÓGICAS (EA)
SAÍDAS ANALÓGICAS (SA)
DIGITAL INPUT (DI)
DIGITAL OUTPUT (DO)
ANALOG INPUT (AI)
ANALOG OUTPUT (AO)
Input Status
Dados: Read/Leitura
Coil
Dados:
Read/Write
Leitura/Escrita
Input Register
Dados: Read/Leitura
Holding Register
Dados:
Read/Write
Leitura/Escrita

## Slide 3
LIGAÇÃO FÍSICA DA COMUNICAÇÃO
PORTA – DB9 COM1 - IHM
BORNE DO CLP
PARAMETRIZAÇÃO DO MODBUS
BORNE DO CLP
T-
T+
A-
B-
REGISTRADORES DO MODBUS
1
2
3
CLP FX3U-56MR
IHM EA-043A
IHM
9600
8N1